ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт цокольного поверху частково та вхідної групи  Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 11» Харківської міської ради, розташованої за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, буд. 105А (ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи).

Обгрунтування доцільності закупівлі. Заплановано у 2021 році відремонтувати в поліклініці хол, привести до ладу вхідні групи, реєстратуру, гардероб з метою створення швидкої та комфортної системи обслуговування пацієнтів.

Обгрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до  технічної специфікації відомість обсягів робіт.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ*

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Стелі |  |  |
|  | Армстронг |  |  |
| 1 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 150 |
| 2 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 143,16 |
|  | Підвісна рейкова стеля |  |  |
| 3 | Монтаж стель підвісних алюмінієвих панельних перфорованих [при витраті алюмінію на 1 м2 стелі до 2,4 кг] | м2 | 98,5 |
|  | Стеля та короб з гіпсокартону |  |  |
| 4 | Розбирання підвісних стель з гіпсокартону | м2 | 9,1 |
| 5 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 горизонтальної проекції стелі | 170 |
| 6 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 170 |
| 7 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 170 |
| 8 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 170 |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 170 |
|  | Фарбування стелі |  |  |
| 10 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt Обсяг = ((22.13+27.09) / 100)*100 | м2 | 49,22 |
| 11 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 49,22 |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 49,22 |
|  | Стiни та перегородки (Хол) |  |  |
| 13 | Розбирання облицювання стін з плит гипсу | м2 | 158,05 |
| 14 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 193,64 |
| 15 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 8,06 |
| 16 | Розбирання перегородок з гипсокартону | м2 | 59,85 |
| 17 | Демонтаж перегородок з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 29,1 |
| 18 | Мурування перегородок армованих з цегли (керамічної) (силікатної) (порожнистої) товщиною в ½ цегли при висоті поверху понад 4 м | м2 перегородок (з відрахуванням прорізів) | 8,86 |
| 19 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25 | м3 | 0,204 |
| 20 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 1 |
| 21 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 | м3 | 0,253 |
| 22 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 53,82 |
| 23 | Поліпшенене штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 193,64 |
| 24 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 78,42 |
| 25 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 78,42 |
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 78,42 |
| 27 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 182,4 |
| 28 | Монтаж перегородки з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 10,3 |
|  | Коридор |  |  |
| 29 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 134,61 |
| 30 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 134,61 |
| 31 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 269,29 |
| 32 | Поліпшенене штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін вручну Обсяг = ((269.29+12) / 100)*100 | м2 | 281,29 |
| 33 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 298,14 |
| 34 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 298,14 |
| 35 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 298,14 |
|  | Прорізи |  |  |
|  | Вікна |  |  |
| 36 | Демонтаж віконних алюмінієвих блоків площею більше 3 м2 з в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 68,376 |
| 37 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 34,188 |
|  | Двері |  |  |
| 38 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |
| 39 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,56 |
| 40 | Знімання наличників | м | 22,6 |
| 41 | Демонтаж дверей площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | м2 | 9,85 |
| 42 | Демонтаж дверней алюмінієвих | м2 | 24,74 |
| 43 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 1 |
| 44 | Установлення і кріплення наличників | м | 4,6 |
| 45 | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву | м2 | 1,2 |
| 46 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | м2 | 18,8 |
| 47 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | м2 | 24,74 |
|  | Посилення прорізу |  |  |
| 48 | Демонтаж дверей площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,6 |
| 49 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,08 |
| 50 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0965 |
| 51 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,0869 |
|  | Поли |  |  |
| 52 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 411,6 |
| 53 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 411,6 |
| 54 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 411,6 |
| 55 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм | м2 | 411,6 |
| 56 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 411,6 |
| 57 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 89,2 |
| 58 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 322,4 |
| 59 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | м | 139,4 |
|  | Пандус |  |  |
|  | Пандус П-1 |  |  |
| 60 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,7 |
| 61 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,0028 |
| 62 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0369 |
| 63 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,0369 |
| 64 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 4 |
| 65 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм | м2 | 4 |
| 66 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 4 |
| 67 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4 |
|  | Пандус П-2 |  |  |
| 68 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,8 |
| 69 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,0068 |
| 70 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,1048 |
| 71 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,1048 |
| 72 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 3,6 |
| 73 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм | м2 | 3,6 |
| 74 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 3,6 |
| 75 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 3,6 |
|  | Пандус П-3 |  |  |
| 76 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм | м2 корита | 4 |
| 77 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 матеріалу основи | 0,4 |
| 78 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | м3 матеріалу основи | 0,6 |
| 79 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 2,7 |
| 80 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,0034 |
| 81 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0226 |
| 82 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,0226 |
| 83 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 4 |
| 84 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм | м2 | 4 |
| 85 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 4 |
| 86 | Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4 |
|  | Вхідна група |  |  |
| 87 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 35,5 |
| 88 | Розбирання металевих перил | м | 2,1 |
| 89 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м поребрика | 25 |
| 90 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | м3 | 1,275 |
| 91 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску Обсяг = ((35.5*0.05) / 100)*100 | м3 матеріалу основи | 1,775 |
| 92 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви Обсяг = ((35.5*0.14) / 100)*100 | м3 матеріалу основи | 4,97 |
| 93 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м2 покриття | 35,5 |
| 94 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м різа | 15 |
| 95 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 2,1 |
| 96 | Перетирання штукатурки гладких фасадів з драбин | м2 | 55,5 |
| 97 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 20 |
| 98 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 20 |
| 99 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Сеrеsіt | м2 | 35,5 |
| 100 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 35,5 |
| 101 | Опорядження поверхні стін та стелі фасаду набризком | м2 | 55,5 |
| 102 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 55,5 |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |
| 103 | Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм | м трубопроводу | 37 |
| 104 | Демонтаж опалювальних радіаторів чавунних | кВт радіаторів | 34,14 |
| 105 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 6 |
| 106 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | шт | 6 |
| 107 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 6 |
| 108 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | м трубопроводу | 18 |
| 109 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | м трубопроводу | 30 |
| 110 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт радіаторів | 18 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |
| 111 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 18 |
| 112 | Демонтаж схованої електропроводки | м одного проводу | 835 |
| 113 | Монтаж гофротруби діаметром до 25 мм | м труб | 835 |
| 114 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби | м проводу | 350 |
| 115 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби | м проводу | 485 |
| 116 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 20 |
| 117 | Прокладання коробів пластикових | м | 100 |
| 118 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 100 |
| 119 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 18 |
| 120 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 20 |
| 121 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 122 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 64 |
| 123 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт | шт | 43 |
|  | Інші роботи |  |  |
| 124 | Навантаження сміття вручну | т | 83,34 |
| 125 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 83,34 |

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектної документації. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні  мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, у разі їх наявності.

Строк гарантії на виконані роботи має становить не менш два роки з дати приймання робіт у повному обсязі замовником: з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних робіт.

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва – СС1.

Роботи повинні виконуватися без припинення виробничого процесу Замовника. Обов'язково виконувати роботи сім днів на тиждень та в святкові дні, за графіком 24 години на добу, а саме:

6:00 – 14:00    I – зміна

14:00 – 22:00  ІІ – зміна

22:00 – 6:00    III– зміна

Oбoв’язкoвoю умoвoю учaстi в пpoцедуpi зaкупiвлi є здiйснення учaсникoм пoпеpедньoгo oбстеження (oгляду) oб’єктa для визнaчення детaльнoгo oбсягу виконання робіт  тa пoдaння тендеpнoї пpoпoзицiї. Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства.

Обгрунтування очікуваної вартості. Очікувана вартість обрахована відповідно до проектно-кошторисної документації, складеної згідно з вимогами ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» очікувана вартість складає 3871784,40  гривень. Джерело фінансування – за рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров’я України у сумі 3871784,40 гривень.